## Pril_4
Приложение № 1.1
Н А И М Е Н О В А Н И Е | Мярка | Ориентировъчно количество за 12 месеца | Единична цена с ДДС | Обща стойност с ДДС
І.РЕАКТИВИ И РАЗТВОРИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, СЪВМЕСТИМИ С БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗАТОРИ RA-1000, PRESTIGE 24I
1.Албумин | 1 мл | 2000 |  | 0
2.Алкална фосфатаза | 1 мл | 900 |  | 0
3.Алфа - амилаза | 1 мл | 1400 |  | 0
4.Аланин аминотрансфераза /ГПТ/АЛАТ/ | 1 мл | 3000 |  | 0
5.Аспарат аминотрансф. /ГОТ/ АСАТ | 1 мл | 3000 |  | 0
6.Билирубин - общ | 1 мл | 1500 |  | 0
7.Билирубин - директен | 1 мл | 1500 |  | 0
8.Гама – глутамил трансфераза/g - ГТП | 1 мл | 1000 |  | 0
9.Глюкоза - реактив за Бекман | 1 мл | 10000 |  | 0
10.Желязо – ферозин | 1 мл | 1000 |  | 0
11.Желязосвързващ капацитет /ЖСК/ | 1 мл | 100 |  | 0
12.Креатинкиназа | 1 мл | 1500 |  | 0
13.Креатинкиназа-МБ | 1 мл | 300 |  | 0
14.Креатинин | 1 мл | 3000 |  | 0
15.Общ белтък | 1 мл | 2000 |  | 0
16.Пикочна киселина | 1 мл | 1200 |  | 0
17.Уреа | 1 мл | 1800 |  | 0
18.Холестерол | 1 мл | 2000 |  | 0
19.Холестерол HDL | 1 мл | 100 |  | 0
20.Триглицериди | 1 мл | 1000 |  | 0
21.Тромбопластин | 1 мл | 2000 |  | 0
22.а РТТ | 1 мл | 150 |  | 0
23. Фибриноген | 1 мл | 150 |  | 0
24. Буфер за фибриноген | 1 мл | 500 |  | 0
25.Рандум за RA-1000 | 1 мл | 1000 |  | 0
ВСИЧКО |  |  |  | 0
ІІ. РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С АВТОМАТИЧЕН ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР ECO TWENTY
1.Основен реактив 1х500 мл | 1 оп | 40 |  | 0
2.Реагентни съдчета-заредени 1х1000 бр | 1 оп | 20 |  | 0
3.Капилярки 1х1000 бр | 1 оп | 20 |  | 0
4.Контрола норма | 1 мл | 48 |  | 0
5.Контрола патология | 1 мл | 48 |  | 0
6.Глюкоза стандарт 1х50 мл | 1 оп | 20 |  | 0
7.Сензор керамичен | 1 бр | 5 |  | 0
ВСИЧКО |  |  |  | 0
ІІІ. РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР SIEMENS RAPIDCHEM 744 И КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР SIEMENS RAPIDLAB 248
1.K / Na / Cl M744 реагентен модул | 1 оп | 6 |  | 0
2.К - електрод | 1 бр | 1 |  | 0
3.Na - електрод | 1 бр | 1 |  | 0
4.Cl – електрод | 1 бр | 1 |  | 0
5.Референтен електрод за М744 | 1 бр | 1 |  | 0
6.AKP буфер за М248 | 1 оп | 4 |  | 0
7.Миещ и кондициониращ разтвор за М248 | 1 оп | 5 |  | 0
8.pO2 – електрод | 1 бр | 1 |  | 0
9.pCO2 – електрод | 1 бр | 1 |  | 0
10.pH – електрод | 1 бр | 1 |  | 0
11.Референтен електрод М248 | 1 бр | 1 |  | 0
12.Газ регулатор | 1 бр | 1 |  | 0
13.Слоуп газ | 1 бр | 1 |  | 0
ВСИЧКО |  |  |  | 0
ІV. РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МИТИК 18
1.Дилуент | 1 т/10 L | 50 |  | 0
2.Лизант | 1 т/1 L | 15 |  | 0
3.Клинър | 1 т/1 L | 30 |  | 0
4.Контролна кръв 18п.с листовка за Митик 18 3х2.5 мл | Бр | 4 |  | 0
5.Уплътнения о рингс - кит | Бр | 3 |  | 0
6.Комплект шлаухи - кит | Бр | 1 |  | 0
ВСИЧКО |  |  |  | 0
V. РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, СЪВМЕСТИМИ С ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МИТИК 22
1.Дилуент | 1 т/10 L | 20 |  | 0
2.Лизант | 1 т/0.5 L | 20 |  | 0
3.Клинър | 1 т/1 L | 25 |  | 0
4.Контролна кръв 22п.с листовка за Митик 22 3х2.5 мл | Бр | 4 |  | 0
5.Уплътнения о рингс - кит | Бр | 3 |  | 0
6.Комплект шлаухи - кит | Бр | 1 |  | 0
ВСИЧКО |  |  |  | 0
VІ.ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ
1.Биохимия /серум - гел/ 5 ml | 1 бр | 450 |  | 0
2. Биохимия /серум/ 5 ml | 1 бр | 18000 |  | 0
3.Хематология 5 ml Кз ЕДТА | 1 бр | 20000 |  | 0
4.Кръвна група и антитела 7 ml | 1 бр | 2200 |  | 0
5.Коагулация 5 ml | 1 бр | 10400 |  | 0
6.СУЕ 1.28 ml | 1 бр | 3500 |  | 0
7. Микроепруветки за ПКК 2 ml | 1 бр. | 700 |  | 0
8. Микроепруветки за биохимия 2 ml | 1 бр. | 550 |  | 0
9. Микроепруветки за глюкоза 0,5 мл | 1 бр. | 500 |  | 0
10.Игли за автоматично изхвърляне |  |  |  | 0
0,9 x 40 mm | 1 бр | 5400 |  | 0
0,8 x 40 mm | 1 бр | 8400 |  | 0
0,7 x 40 mm | 1 бр | 2000 |  | 0
11. Острие за накапване на натривки | 1 бр | 400 |  | 0
12.Холдери с автоматично изхвърляне | 1 бр | 30 |  | 0
ВСИЧКО |  |  |  | 0
VІІ. ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ
1.Ланцети 1х200 | 1 бр | 100 |  | 0
2.Кювети за PRESTIGE 24I | 1 бр | 60 |  | 0
3.Серумни съдчета PRESTIGE 24I | 1 бр | 2000 |  | 0
4.Хартия за PRESTIGE 24I | 1 бр | 50 |  | 0
5.Алкален разтвор за PRESTIGE 24I 1х500 мл | бр | 10 |  | 0
6.Киселинен разтвор за PRESTIGE 24I 1х500 мл | бр | 10 |  | 0
7.Лампа за PRESTIGE 24I | 1 бр | 2 |  | 0
ВСИЧКО |  |  |  | 0
VІІІ. ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА УРИНА
1.Тест ленти за урина 11п 1х100 | 1 бр | 100 |  | 0
2.Тест ленти за урина 3п /глюкоза; протеин; PH/ 1х100 | 1 бр | 30 |  | 0
3.Тест ленти за урина 2п /глюкоза; кетони/ 1х100 | 1 бр | 30 |  | 0
ВСИЧКО |  |  |  | 0
ІХ. РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ СЪВМЕСТИМИ С ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР "АКСЕС 2"
1. Аксес ТСХ калибратор | оп. | 3 |  | 0
2. Аксес ултрасензитив ТСХ реагент | оп. | 3 |  | 0
3. Аксес свободен Т3 калибратор | оп. | 2 |  | 0
4. Аксес свободен Т3 реагент | оп. | 2 |  | 0
5. Аксес свободен Т4 калибратор | оп. | 2 |  | 0
6. Аксес свободет Т4 реагент | оп. | 2 |  | 0
7. Субстрат за аксес | оп. | 2 |  | 0
8. Аксес почистващ буфер | оп. | 5 |  | 0
9. Реакционни кювети | оп. | 2 |  | 0
ВСИЧКО |  |  |  | 0
ОБЩО: |  |  |  | 0