## Лист1
Приложение 1.3
№ | Наименование | Ориентировъчно количество за 9 месеца | Ед. Цена | Обща сума:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Консумативи за травматологично отделение
1 | D.H.S.. плака 125 -150 градуса, за кортикални винтове 4,5 мм -3161. /2-16 отв/ | 1 |  | 0
2 | D.H.S. плака - педиатрична - 3161 L /3-10 отв/ | 1 |  | 0
3 | D.H.S. плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 4,5 мм -3161 2-16 отв/ | 1 |  | 0
4 | Заключваща D.H.S. плака, за кортикални заключващи винтове 5,0 мм -3161 /4-13 отв/ | 1 |  | 0
5 | D.C.S. плака , за кортикални винтове 4,5 мм - 3161. 6-16 отв/ | 1 |  | 0
6 | Заключваща D.C.S. плака , за кортикални заключващи винтове 5,0 мм - 3161 /2-16 отв/ | 1 |  | 0
7 | Динамичен винт за DHS и DCS плака , 12,5мм - 316 L /50-145 mm/ | 1 |  | 0
8 | Динамичен винт за D.H.S. плака - педиатрична - 316L /40-110 mm/ | 1 |  | 0
9 | 4,5 мм самонарязващ кортикален винт -316L /12-110 mm/ | 1 |  | 0
10 | 4,5 мм кортикален винт - 316 L /12-110 mm/ | 1 |  | 0
11 | 1/3 тубуларна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /2-12 отв/ | 1 |  | 0
12 | 1/3 тубуларна плака с яка , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 3161 L /2-12 отв/ | 1 |  | 0
13 | 3,5 мм самонарязващ кортикален винт - 316L /10-105 mm/ | 1 |  | 0
14 | 3,5 мм кортикален винт - 316L /10-105 mm/ | 1 |  | 0
15 | 3,5 мм спонгиозен винт - 316 L /10-105 mm/ | 1 |  | 0
16 | 3,5 мм спонгиозен винт с частична резба - 316L /10-105 mm/ | 1 |  | 0
17 | 3,5 мм малеоларен винт - 316 L /25-90 mm/ | 1 |  | 0
18 | 4,5 мм малеоларен винт - 316 L / 25-90 mm/ | 1 |  | 0
19 | 1/4 тубуларна плака , за кортикални винтове 2,7 мм - 316 L /3-12 отв/ | 1 |  | 0
20 | 1/4 тубуларна плака с яка , за кортикални винтове 2,7 мм - 316 L /3-12 отв/ | 1 |  | 0
21 | 2,7 мм кортикален винт - 316L /6-40 mm/ | 1 |  | 0
22 | 2,0 мини динамично компресивна плака, за кортикални винтове 2,0 мм - 316L /4-8 отв/ | 1 |  | 0
23 | 2,0 мини Т- плака , за кортикални винтове 2,0 мм - 3161 L /3-4 отв/ | 1 |  | 0
24 | 2,0 мини L - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 2,0 мм - 316L /2 отв/ | 1 |  | 0
25 | 2,0 мм кортикален винт - 316L /6-38 mm/ | 1 |  | 0
26 | 1,5 мини Т- плака, за кортикални винтове 1,5 мм - 316L /3-9 отв/ | 1 |  | 0
27 | 1,5 мм кюртикален винт - 316 L /6-20 mm/ | 1 |  | 0
28 | 3,5 Динамично компресивна плака за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316 L /2-12 отв/ | 1 |  | 0
29 | 3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316 L /5-22 отв/ | 1 |  | 0
30 | 3,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316 L /3-14 отв/ | 1 |  | 0
31 | 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /3-10 отв/ | 1 |  | 0
32 | 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316L /3-10 отв/ | 1 |  | 0
33 | 3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /3-10 отв/ | 1 |  | 0
34 | 3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /60 mm. 70 mm/ | 1 |  | 0
35 | 3,5 У плака - реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /S.M.L/ | 1 |  | 0
36 | 3,5 Кловърлийф плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 4,0 - 316L /3-14отв/ | 1 |  | 0
37 | 4,5 Динамично компресивна плака - тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /2-14 отв/ | 1 |  | 0
38 | 4,5 Динамично компресивна плака - широка, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /4-18 отв/ | 1 |  | 0
39 | 4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт- тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /4-18отв/ | 1 |  | 0
40 | 4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт - широка , за кортикални винтове 4,5 мм- 316 L /4-20 отв/ | 1 |  | 0
41 | 4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /5-22 отв/ | 1 |  | 0
42 | 4,5 Динамично компресивна Т бътрес - плака, за кортикални винтове 4,5 мм - 316 L /3-12отв/ | 1 |  | 0
43 | 4,5 Динамично компресивна L бътрес - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /3-12отв/ | 1 |  | 0
44 | 4,5 Хук плака - 316L /128 mm/ | 1 |  | 0
45 | 7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - 316L /45-130 mm/ | 1 |  | 0
46 | 7,0 мм Канюлиран спонгиозен винт - 316L /45-130 mm/ | 1 |  | 0
47 | 4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - 316L /20-120 mm/ | 1 |  | 0
48 | 4,5 мм Канюлиран спонгиозен винт - 316L /20-120 mm / | 1 |  | 0
49 | 3,5 мм Хърбърт винт -316L /25-100 mm/ | 1 |  | 0
50 | 4,5 мм Хърбърт винт - 316L /25-100 mm/ | 1 |  | 0
51 | 6,5 мм Хърбърт винт - 316L /25-100 mm/ | 1 |  | 0
52 | Киршнерови игли без резба - 316L /1-5 mm/ | 1 |  | 0
53 | Киршнерови игли с частична резба - 316L /1-5mm/ | 1 |  | 0
54 | Киршнерови игли с цяла резба -316L /1-5 mm/ | 1 |  | 0
55 | 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L /5-14 отв/ | 1 |  | 0
56 | 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винт^е 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L /4-16отв/ | 1 |  | 0
57 | 3,5 Заключваща Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L /3-10отв/ | 1 |  | 0
58 | 3,5 Заключваща коса Т- плака с 3 отвора на главата /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L /3-10отв/ | 1 |  | 0
59 | 3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус,анатомично контурирана, с 5 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L /3-6отв/ | 1 |  | 0
60 | 3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС),анатомично контурирана, 9 отвора на главата , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове-316L /38отв/ | 1 |  | 0
61 | 4,5 Заключваща метафизарна плака с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L /от 5х3 до 5х14/ | 1 |  | 0
62 | 3,5 Заключваща калканеарна плака /лява идясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L /69 u 76 mm/ | 1 |  | 0
63 | 4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- широка - 316L /6-16отв/ | 1 |  | 0
64 | 4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове-тясна - 316L /4-16 отв/ | 1 |  | 0
65 | 4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- реконструктивна - 316L /4-16 отв/ | 1 |  | 0
66 | 4,5 Заключваща плака - медиална дистална тибия .анатомично контурирана,лява и дясна ,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L /5-16 отв/ | 1 |  | 0
67 | 4,5 Заключваща плака - проксимална тибия .анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - 316L /4-14 отв/ | 1 |  | 0
68 | 4,5 Заключваща кондиларна бътрес плака - фемур .анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L /6-18 отв/ | 1 |  | 0
69 | 4,5 Заключваща кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с ограничен контакт ,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L /5-15отв/ | 1 |  | 0
70 | 4,5 Заключваща плака - проксимален фемур с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 6,5 мм- 316L /6-15 отв/ | 1 |  | 0
71 | 4,5 Заключваща Т-бътрес плака .анатомично контурирана.за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L /3-11отв/ | 1 |  | 0
72 | 4,5 Заключваща L- бътрес плака .анатомично контурирана.лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L /3-11отв/ | 1 |  | 0
73 | 4,5 Заключваща кловърлийф плака ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L /3-8отв/ | 1 |  | 0
74 | 3,5 мм Заключващ самонарязващ кортикален винт - 316L /10-80 mm/ | 1 |  | 0
75 | 3,5 мм Заключващ кортикален винт - 316L /10-80 mm/ | 1 |  | 0
76 | 3,5 мм Заключващ спонгиозен винт - 316L /25-60 mm/ | 1 |  | 0
77 | 5 мм Заключващ самонарязващ кортикален винт - 316L /14-90 mm/ | 1 |  | 0
78 | 5 мм Заключващ кортикален винт - 316L / 14-90 mm/ | 1 |  | 0
79 | 5 мм Заключващ спонгиозен винт - 316L / 25-120 mm/ | 1 |  | 0
80 | 6,5 мм Заключващ спонгиозен винт - 31625-120 mm/ | 1 |  | 0
81 | Ендер пирон 3,5мм - 316L /27-33см/ | 1 |  | 0
82 | Ендер пирон 4,0мм - 316L / 32-46 см/ | 1 |  | 0
83 | Ендер пирон 4,5мм - 316L /34-49 см/ | 1 |  | 0
84 | D.H.S. плака 125 -150 градуса, за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /2-16 отв/ | 1 |  | 0
85 | D.H.S. плака - педиатрична - Титаний /3-10 отв/ | 1 |  | 0
86 | D.H.S. плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /2-16 отв/ | 1 |  | 0
87 | Заключваща D.H.S. плака, за кортикални заключващи винтове 5,0 мм - Титаний /4-13 отв/ | 1 |  | 0
88 | D.C.S плака , за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /6-16 отв/ | 1 |  | 0
89 | Заключваща D.C.S. плака , за кортикални заключващи винтове 5,0 мм - Титаний /2-16отв/ | 1 |  | 0
90 | Динамичен винт за DHS и DCS плака , 12,5мм - Титаний /50-145 mm/ | 1 |  | 0
91 | Динамичен винт за D.H.S. плака - педиатрична - Титаний /40-110 mm/ | 1 |  | 0
92 | 4,5 мм самонарязващ кортикален винт - Титаний / 12-110 mm/ | 1 |  | 0
93 | 4,5 мм кортикален винт - Титаний /12-110 mm/ | 1 |  | 0
94 | 1/3 тубуларна плака , за.кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /2-12 отв/ | 1 |  | 0
95 | 1/3 тубуларна плака с яка , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /2-12 отв/ | 1 |  | 0
96 | 3,5 мм самонарязващ кортикален винт - Титаний /10-105 mm/ | 1 |  | 0
97 | 3,5 мм кортикален винт - Титаний /10-105 mm/ | 1 |  | 0
98 | 3,5 мм спонгиозен винт - Титаний /10-105 mm/ | 1 |  | 0
99 | 3,5 мм спонгиозен винт с частична резба - Титаний /10-105 mm/ | 1 |  | 0
100 | 3,5 мм малеоларен винт - Титаний /25-90 mm/ | 1 |  | 0
101 | 4,5 мм малеоларен винт - Титаний 25-100 mm/ | 1 |  | 0
102 | 1/4 тубуларна плака , за кортикални винтове 2,7 мм - Титаний /3-12отв/ | 1 |  | 0
103 | 1/4 тубуларна плака с яка , за кортикални винтове 2,7 мм - Титаний /3-12 отв/ | 1 |  | 0
104 | 2,7 мм кортикален винт - Титаний /6-40 mm/ | 1 |  | 0
105 | 2,0 мини динамично компресивна плака, за кортикални винтове 2,0 мм - Титаний /4-8 отв/ | 1 |  | 0
106 | 2,0 мини Т- плака , за кортикални винтове 2,0 мм - Титаний /3-4отв/ | 1 |  | 0
107 | 2,0 мини L - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 2,0 мм - Титаний /2 отв/ | 1 |  | 0
108 | 2,0 мм кортикален винт - Титаний /6-38 mm/ | 1 |  | 0
109 | 1,5 мини Т- плака, за кортикални винтове 1,5 мм - Титаний /3-9 отв/ | 1 |  | 0
110 | 1,5 мм кортикален винт - Титаний /6-20 mm/ | 1 |  | 0
111 | 3,5 Динамично компресивна плака, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /2-12 отв/ | 1 |  | 0
112 | 3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /5-22 отв/ | 1 |  | 0
113 | 3,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -Титаний /3-14 отв/ | 1 |  | 0
114 | 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /3-10 отв/ | 1 |  | 0
115 | 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /3-10 отв/ | 1 |  | 0
116 | 3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /3-10 отв/ | 1 |  | 0
117 | 3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /60 мм, 70 мм/ | 1 |  | 0
118 | 3,5 Y плака - реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний //S.M.L/ | 1 |  | 0
119 | 3,5 Кловърлийф плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 4,0 - Титаний /3-14 отв/ | 1 |  | 0
120 | 4,5 Динамично компресивна плака - тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /2-14 отв/ | 1 |  | 0
121 | 4,5 Динамично компресивна плака - широка, за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /4-18 отв/ | 1 |  | 0
122 | 4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт- тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /4-18отв/ | 1 |  | 0
123 | 4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт - широка , за кортикални винтове 4,5 мм- Титаний /4-20 отв/ | 1 |  | 0
124 | 4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм -Титаний /5-22 отв/ | 1 |  | 0
125 | 4,5 Динамично компресивна Т бътрес - плака, за кортикални винтове 4,5 мм -Титаний /3-12 отв/ | 1 |  | 0
126 | 4,5 Динамично компресивна L бътрес - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /3-12 отв/ | 1 |  | 0
127 | 4,5 Хук плака -Титаний /128 мм/ | 1 |  | 0
128 | 7,0 мм Кащрлиран самонарязващ винт - Титаний /45-130 mm/ | 1 |  | 0
129 | 7,0 мм Канюлиран винт - Титаний /45-130 mm/ | 1 |  | 0
130 | 4,5 мм Канюлиран самонарязващ винт - Титаний /20-75 mm/ | 1 |  | 0
131 | 4,5 мм Канюлиран винт - Титаний /20-75 mm/ | 1 |  | 0
132 | 3,5 мм Хърбърт винт - Титаний /25-100 mm/ | 1 |  | 0
133 | 4,5 мм Хърбърт винт - Титаний /25-100 mm/ | 1 |  | 0
134 | 6,5 мм Хърбърт винт - Титаний /25-100 mm/ | 1 |  | 0
135 | Киршнерови игли без резба - Титаний /1-5mm/ | 1 |  | 0
136 | Киршнерови игли с частична резба - Титаний /1-5 mm/ | 1 |  | 0
137 | Киршнерови игли с цяла резба - Титаний /1-5 mm/ | 1 |  | 0
138 | 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- Титаний /5-14 отв/ | 1 |  | 0
139 | 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - Титаний /4-16 отв/ | 1 |  | 0
140 | 3,5 Заключваща Т- плака с 4 отвора на главата; за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- Титаний /3-10 отв/ | 1 |  | 0
141 | 3,5 Заключваща коса Т- плака с 3 отвора на главата /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- Титаний /3-10 отв/ | 1 |  | 0
142 | 3,5 Заключваща плака -проксимален хумерус,анатомично контурирана, с 5 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - Титаний /3-6 отв/ | 1 |  | 0
143 | 3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус ,(ФИЛОС) , анатомично контурирана , с 9 отвора на главата , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /3-8 отв/ | 1 |  | 0
144 | 4,5 Заключваща метафизарна плака с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- Титаний /от 5х3 до 5х 14/ | 1 |  | 0
145 | 3,5 Заключваща калканеарна плака /лява идясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове -Титаний /69 и 76 мм/ | 1 |  | 0
146 | 4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- широка - Титаний/6-16 отв/ | 1 |  | 0
147 | 4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - тясна - Титаний /4-16 отв/ | 1 |  | 0
148 | 4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- реконструктивна - Титаний /4-16 отв/ | 1 |  | 0
149 | 4,5 Заключваща плака - медиална дистална тибия, анатомично контурирана , лява и дясна ,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - Титаний /5-16 отв/ | 1 |  | 0
150 | 4,5 Заключваща плака - проксимална тибия , анатомично контурирана , лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове -Титаний /4-14 отв/ | 1 |  | 0
151 | 4,5 Заключваща кондиларна бътрес плака - фемур .анатомично контурирана , лява и дясна , с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - Титаний /6-18 отв/ | 1 |  | 0
152 | 4,5 Заключваща кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с ограничен контакт , за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове - Титаний /5-15 отв/ | 1 |  | 0
153 | Заключваща плака - проксимален фемур , анатомично контурирана ,с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- Титаний /6-15 отв/ | 1 |  | 0
154 | 4,5 Заключваща Т-бътрес плака .анатомично контурирана ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- Титаний /3-11 отв/ | 1 |  | 0
155 | 4,5 Заключваща L- бътрес плака , анатомично контурирана , лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- Титаний /3-11 отв/ | 1 |  | 0
156 | 4,5 Заключваща кловърлийф плака ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- Титаний /3-8 отв/ | 1 |  | 0
157 | 3,5 мм Заключващ самонарязващ кортикален винт - Титаний /10-80 мм/ | 1 |  | 0
158 | 3,5 мм Заключващ кортикален винт - Титаний /10-80 мм/ | 1 |  | 0
159 | 3,5 мм Заключващ спонгиозен винт - Титаний /25-60 мм/ | 1 |  | 0
160 | 4 мм Заключващ самонарязващ кортикален винт - Титаний /14-90 мм/ | 1 |  | 0
161 | 5 мм Заключващ кортикален винт - Титаний /14-90 мм/ | 1 |  | 0
162 | 5 мм Заключващ спонгиозен винт - Титаний /25-120 мм/ | 1 |  | 0
163 | 6,5 мм Заключващ спонгиозен винт - Титаний /25-120 мм/ | 1 |  | 0
164 | Титаниев еластичен пирон дължина 44см. /2,0-4,0 мм/ | 1 |  | 0
165 | Мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 8 мм - глава 13мм ,с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /240-380 mm/ | 1 |  | 0
166 | Мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 9 мм - глава 13мм ;с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /240-440 mm/ | 1 |  | 0
167 | Мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 10 мм - глава 13мм ,с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /320-480 mm/ | 1 |  | 0
168 | Мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 10 мм - глава 15мм ,с проксимални заключващи винтове 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /320-480 mm/ | 1 |  | 0
169 | Мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 11 мм - глава 13мм ,с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване ,ISO 13485+АС:2009 - 316 L /320-480 mm/ | 1 |  | 0
170 | Мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 12 мм - глава 15мм ,с проксимални заключващи винтове 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /320-480 mm/ | 1 |  | 0
171 | Къс мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 10 мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /240 mm/ | 1 |  | 0
172 | Къс мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 12 мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /240mm/ | 1 |  | 0
173 | Тибиален заключващ пирон диам. 8 мм - глава 12 мм , с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /270-420 mm/ | 1 |  | 0
174 | Тибиален заключващ пирон диам. 9 мм. - глава 12 мм , с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /270-440 mm/ | 1 |  | 0
175 | Тибиален заключващ пирон диам.10 мм. - глава 12 мм , с проксимални заключващи -интове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм ,ISO 13485+АС:2009 - 316L /270-440 mm/ | 1 |  | 0
176 | 6,4 мм динамичен винт - 316L /65-125mm/ | 1 |  | 0
177 | 5 мм динамичен винт - 316L /65-125 mm/ | 1 |  | 0
178 | 4,5 мм закл. кортикален винт - 316L /20-65 mm/ | 1 |  | 0
179 | 5 мм закл. кортикален винт - 316L /25-90mm/ | 1 |  | 0
180 | Пирон Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 10 мм. с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11 мм, дистални заключващи винтове 4,5мм ,ISO 13485+АС:2007 - Титаний /220-280 mm/ | 1 |  | 0
181 | Пирон Троен - Проксимален фемурален-пирон - диам. 11 мм. с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11 мм, дистални заключващи винтове 4,5мм ,ISO 13485+АС:2007 - Титаний /220-280 mm/ | 1 |  | 0
182 | Пирон Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 12 мм. с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11 мм, дистални заключващи винтове 4,5мм , ISO 13485+АС:2007 - Титаний /220-280 mm/ | 1 |  | 0
183 | Пин за Пирон Троен - Проксимален фемур - 4,0 мм , ISO 13485+А02007 - Титаний /65-125 mm/ | 1 |  | 0
184 | Динамичен винт за Пирон Троен - Проксимален фемур - 11,0 мм , ISO 13485+АС:2007 - Титаний /70-125 mm/ | 1 |  | 0
185 | Телескопичен динамичен винт за Пирон Троен - Проксимален фемур - 11,0 мм, ISO 13485+АС:2007 - Титаний /70-125 mm/ | 1 |  | 0
186 | Универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм. ,с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване , ISO 13485+АС.2007 - Титаний /275-475 mm/ | 1 |  | 0
187 | Универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 10 мм.,с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване, ISO 13485+АС:2007 - Титаний /275-475 mm/ | 1 |  | 0
188 | Универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 11 мм.,с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване- Титаний /275-475 mm/ | 1 |  | 0
189 | Универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 12 мм.,с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване - Титаний /275-475 mm/ | 1 |  | 0
190 | 6,5 Динамичен винт за фемурален пирон - Титаний /65-140 mm/ | 1 |  | 0
191 | Реконструктивен тибиален пирон - диам. 8 мм.с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+АС:2007 - Титаний /275-410 mm/ | 1 |  | 0
192 | Реконструктивен тибиален пирон - диам. 9 мм.с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+АС:2007 - Титаний /275-410 mm/ | 1 |  | 0
193 | Реконструктивен тибиален пирон - диам. 10 мм.с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+АС:2007 - Титаний /275-410 mm/ | 1 |  | 0
194 | Реконструктивен тибиален пирон - диам. 11 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини , ISO 13485+АС:2007 - Титаний /275-410 mm/ | 1 |  | 0
195 | Реконструктивен тибиален пирон - диам. 12 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+АС:2007- Титаний /275-410 mm/ | 1 |  | 0
196 | Реконструктивен хумерален пирон - диам. 6 мм. с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини , ISO 13485+АС:2007 - Титаний /150-250 mm/ | 1 |  | 0
197 | Реконструктивен хумерален пирон- диам. 7 мм.с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+АС:2007 - Титаний /150-250 mm/ | 1 |  | 0
198 | Реконструктивен хумерален пирон - диам. 8 мм. с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+А02007 - Титаний /150-250 mm/ | 1 |  | 0
199 | Реконструктивен хумерален пирон - диам. 9 мм. с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини - Титаний /150-250 mm/ | 1 |  | 0
200 | Компресивен хумерален пирон - диам. 8 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм - Титаний /180-400 mm/ | 1 |  | 0
201 | Компресивен хумерален пирон - диам. 9 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм- Титаний /180-400 mm/ | 1 |  | 0
202 | Компресивен хумерален пирон - диам. 10 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм- Титаний /180-400mm/ | 1 |  | 0
203 | Компресивен хумерален пирон - диам. 11 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм- Титаний /180-400 mm/ | 1 |  | 0
204 | Компресивен хумерален пирон - диам. 12 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм, ISO 13485+АС:2007- Титаний /180-400 mm/ | 1 |  | 0
205 | 3,5 мм закл. самонарязващ винт , ISO 13485+АС:2007- Титаний /10-34 mm/ | 1 |  | 0
206 | 4,5 мм закл. самонарязващ винт, ISO 13485+А02007 - Титаний /26-100 mm/ | 1 |  | 0
207 | 5,0 мм закл. самонарязващ винт, ISO 13485+АС:2007 - Титаний /26-100 mm/ | 1 |  | 0
208 | Серклажна тел - 316L /05-2,0 mm/ | 1 |  | 0
209 | Конвенционални Кюнчерови пирони за горен и долен крайник-различни размери дължини и дебелини | 1 |  | 0
210 | Плака на Кожухаров с ексцентрик /3-14 отв/ | 1 |  | 0
211 | Винт на Скалиети /60-120 мм/ | 1 |  | 0
212 | Външен фиксатор - К1,К2,К3,СС,АО - различни модели, Weberq Hofman-Vidal с консуматив -стер. | 1 |  | 0
213 | Ъглови плаки с различен профил 95-150 гр. С дължина на острието 50-120 мм с 3-14 отв. | 1 |  | 0
214 | Пирон на Ендер 380 мм | 1 |  | 0
0