МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

"Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ"АД

гр.Кюстендил, +  2500 пл."17-и януари" №1

(  078/550261 факс 078/550231 e-mail  mbal_kn@abv.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на  процедура по реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП „Доставка и монтаж на болнична повиквателна система за нуждите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД“

От .......

(наименование на участника)

с ЕИК ....

(ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

представлявано от ......................,

(имената на законния или упълномощен представител)

в качеството му/ си  на Управител

(управител, прокурист, пълномощник и пр.)

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е в размер на ……………………………..(словом:………………) лева без ДДС или ……………….. (словом:…………………) лева с ДДС, получена както следва:

| Отделени по Хирургия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мин. изисквания на Възложителя |  | Предложение на участника |  |  | Мерна ед-ца |  |  | Кол-во | Ед. цена в лв. без ДДС |  | Обща цена в лв. без ДДС |  |
| 1 | Контролен панел 4M |  |  |  |  | бр. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Рамка за повърхностен монтаж |  |  |  |  | бр. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален |  |  |  |  | бр. |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Надвратен индикатор LED 2M |  |  |  |  | бр. |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М |  |  |  |  | бр. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М |  |  |  |  | бр. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж |  |  |  |  | бр. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Бутон с корда и LED 2M |  |  |  |  | бр. |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 9 | Конзола открит монтаж 2M |  |  |  |  | бр. |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 10 | Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас |  |  |  |  | 100м. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Кабелен канал 30/30 |  |  |  |  | м. |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| Отделение по Педиатрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Контролен панел 4M |  |  |  |  | бр. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Рамка за повърхностен монтаж |  |  |  |  | бр. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален |  |  |  |  | бр. | 19 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Надвратен индикатор LED 2M |  |  |  |  | бр. | 19 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М |  |  |  |  | бр. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М |  |  |  |  | бр. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж |  |  |  |  | бр. | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Бутон с корда и LED 2M |  |  |  |  | бр. | 45 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Конзола открит монтаж 2M |  |  |  |  | бр. | 45 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас |  |  |  |  | 100м. | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Кабелен канал 30/30 |  |  |  |  | м. | 1500 |  |  |  |  |  |
| Отделение по Ортопедия и травматология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Контролен панел 4M |  |  |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Рамка за повърхностен монтаж |  |  |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален |  |  |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Надвратен индикатор LED 2M |  |  |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М |  |  |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М |  |  |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж |  |  |  | бр. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Бутон с корда и LED 2M |  |  |  | бр. |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Конзола открит монтаж 2M |  |  |  | бр. |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас |  |  |  | 100м. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Кабелен канал 30/30 |  |  |  | м. |  | 300 |  |  |  |  |  |
| Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. с вкл. ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цените се посочват в български лева с точност до втория знак след десетичната запетая.

Посочените цени включват всички дейности по изпълнение на договора, включително цена за доставка, монтаж, пуск в експлоатация, настройки и гаранционна поддръжка на системите за период мин. 24 месеца.