## I
Приложение 1,4
№ | ГРУПА I
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Коли чество | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | Бинт марлен 100 % памук, 17 н./кв. см. по ЕN 14079- 10 m х 10 cm, индивидуално опакован | бр. | 6200 |  | 0
2 | Бинт марлен 100 % памук, 17 н./кв. см. по ЕN 14079 - 5 m x 5 cm, индивидуално опакован | бр. | 1900 |  | 0
3 | Бинт марлен 100 % памук, 17 н./кв. см. по ЕN 14079 - 16 m x 10 cm, индивидуално опакован | бр. | 300
4 | Бинт гипсов -Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, изсъхване 4-7 минути, 3 m/ 10 cm | бр. | 1070 |  | 0
5 | Бинт гипсов -Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, изсъхване 4-7 минути, 3 m/ 15cm | бр. | 1200 |  | 0
6 | Компрес марлен, 100 % памук, нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 14049/23 гр./кв. м - 10 х 10/8 дипли | оп. | 1708 |  | 0
7 | Компрес марлен, 100 % памук, нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 14049/23 гр./кв. м- 5 х 5/8 дипли | оп. | 2135 |  | 0
8 | Компрес марлен, 100 % памук, нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 14049/23 гр./кв. м- 7.5 х 7.5/8 дипли | оп. | 1550 |  | 0
9 | Компрес абдоминален Микулич, марля 17 н./ кв. см , 45х45 см., 4 дипли | оп. | 5150 |  | 0
10 | ЛИГНИН ТИП Б 5КГ. X 1 | кг. | 850 |  | 0
11 | ПАМУК 80 ГР. OП x1 | оп. | 5000 |  | 0
12 | Марля, 100 % памук, 17 нишки/кв. см., по ЕN 14079, 1.2 х 200 м, нагъната | метър | 5200 |  | 0
13 | Пластир тъкан, бял, въздухопропусклив, с хипоалергичен адхезив-цинков окис, 2.5 cm х 5 m | бр. | 4100 |  | 0
14 | Пластир тъкан, бял, въздухопропусклив, с хипоалергичен адхезив-цинков окис, 5 cm х 5 m | бр. | 1900 |  | 0
15 | ПЛАСТИР ХИПОАЛЕРГИЧЕН С ПОДЛОЖКА 100cm/6cm OП x1 | бр. | 20 |  | 0
16 | Пластир полиестерен, еластичен, въздухопропусклив, запазва качествата си при намокряне, върху хартиена лента, подходящ за обемни превръзки на извити части на тялато, 10 m х 15 сm | бр. | 5 |  | 0
17 | Превръзка следоперативна хипоалергична от НТТ с абсорбираща незалепваща подложка 6 Х 7 СМ. БР. X1 стерилни | бр. | 4200 |  | 0
18 | Превръзка следоперативна хипоалергична от НТТ с абсорбираща незалепваща подложка 6 Х 9 СМ. БР. X1 стерилни | бр. | 500 |  | 0
19 | Превръзка хипоалергична от НТТ с абсорбираща незалепваща подложка 8 Х 9 СМ. БР. X1 стерилни | бр. | 5900 |  | 0
0

## II
Приложение 1.4
№ | ГРУПА IІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | СПРИНЦОВКА ЗА ИНФ. ПОМПИ БР. x1 | бр. | 1900 |  | 0
2 | СПРИНЦОВКИ 1 СС + ИГЛА OП инсулин три комп. | бр. | 2500 |  | 0
3 | СПРИНЦОВКИ 2 СС OП x 1 без игла трикомпонентни оп х 100 бр. | бр. | 60000 |  | 0
4 | СПРИНЦОВКИ 10 СС OП x 1 без игла трикомпонентни оп х 100 бр. | бр. | 40200 |  | 0
5 | СПРИНЦОВКИ 20 СС OП x 1 без игла трикомпонентни оп х 100 бр. | бр. | 49000 |  | 0
6 | СПРИНЦОВКИ 5 СС OП x 1 без игла трикомпонентни оп х 100 бр. | бр. | 34100 |  | 0
7 | СПРИНЦОВКИ 50 СС OП | бр. | 1400 |  | 0
8 | СПРИНЦОВКИ 50 СС катетърен тип | бр. | 1360 |  | 0
9 | АБОКАТ N 14 OП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 100 |  | 0
10 | АБОКАТ N 16 OП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 120 |  | 0
11 | АБОКАТ N 18 OП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 520 |  | 0
12 | АБОКАТ N 20 ОП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 5600 |  | 0
13 | АБОКАТ N 22 OП x1 катетър за периф.венозен път | бр. | 9500 |  | 0
14 | АБОКАТ N 24 БР. X1 катетър за периф.венозен път | бр. | 2000 |  | 0
15 | СИСТЕМИ ЗА ПЕРФУЗИЯ OП x1 | бр. | 1400 |  | 0
16 | СИСТЕМИ ИНФУЗИОННИ БР. x1 | бр. | 30300 |  | 0
17 | СИСТЕМИ КРЪВОПРЕЛИВНИ С ПЛАСТМАСОВА ИГЛА И УКРЕПЕН ФИЛТЪР БР. x1 | бр. | 1250 |  | 0
18 | СТОПЕРИ ЖЕЛАТИНОВИ ЗА АБОКАТИ БР. x1 | бр. | 450 |  | 0
19 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 18 G 1.2 х 40 мм | бр. | 30800 |  | 0
20 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 19 G 0,9Х40 ММ. | бр. | 2650 |  | 0
21 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 20 G 0,9Х40 ММ. | бр. | 14600 |  | 0
22 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 21 G 0,8Х 40 ММ. | бр. | 69050 |  | 0
23 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 22 G 0,7Х30 ММ. | бр. | 15800 |  | 0
24 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 23 G 0,6Х30 ММ. | бр. | 19000 |  | 0
25 | ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ 27 G 0,4Х18 ММ. | бр. | 4500 |  | 0
26 | ИГЛА КИРШНЕРОВА 1,2 ММ/310 ММ БР. | бр. | 5 |  | 0
27 | ИГЛА КИРШНЕРОВА 1.4 ММ/310 ММ БР. | бр. | 5 |  | 0
28 | ИГЛА КИРШНЕРОВА 2.0 ММ/310 ММ БР. | бр. | 110 |  | 0
29 | ИГЛА КИРШНЕРОВА 2.5 ММ/310 ММ БР. | бр. | 52 |  | 0
30 | ИГЛА КИРШНЕРОВА 2.8 ММ/310 ММ БР. | бр. | 6 |  | 0
31 | ИГЛИ СПИНАЛНИ № 20G БР. x1 | бр. | 120 |  | 0
32 | ИГЛИ СПИНАЛНИ № 22G БР. x1 | бр. | 350 |  | 0
33 | ИГЛИ СПИНАЛНИ № 23G БР. x1 | бр. | 10 |  | 0
0

## III
Приложение 1.4
№ | ГРУПА IІІ
| Наименование Консуматив | Мярка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ № 11 БР. x1 | бр. | 260 |  | 0
2 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ № 20 БР. X1 | бр. | 25 |  | 0
3 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ № 23 БР. x1 | бр. | 270 |  | 0
4 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ №10 БР. x1 | бр. | 420 |  | 0
5 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ №21 БР. x1 | бр. | 20 |  | 0
6 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ №22 БР. X1 | бр. | 40 |  | 0
7 | ОСТРИЕ ЗА СКАЛПЕЛ №24 БР. x1 | бр. | 870 |  | 0
8 | КОНЦИ PCL ВИОЛЕТ HR 43S 1 90 СМ. БР. | БР. | 24 |  | 0
9 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 0 БР. | БР. | 269 |  | 0
10 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 000 БР. | БР. | 60 |  | 0
11 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 2 БР. x1 | БР. | 399 |  | 0
12 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 4 БР. x1 | БР. | 326 |  | 0
13 | КОНЦИ АНТИМИКРОБНИ N 6 БР. x1 | БР. | 311 |  | 0
14 | КОНЦИ КОПРИНЕНИ 8/0 С ИГЛА БР. x1 | БР. | 3 |  | 0
15 | КОНЦИ КОПРИНЕНИ N 0 БР. x1 | БР. | 9 |  | 0
16 | КОНЦИ КОПРИНЕНИ N 8 БР. x1 | БР. | 8 |  | 0
17 | КОНЦИ МАРЛИН ВИОЛЕТ HR 37S 2 90 СМ. БР. | БР. | 279 |  | 0
18 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 6х45 СМ 2/0 БР. x1 | БР. | 48 |  | 0
19 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 6х45 СМ. 0 БР. x1 | БР. | 240 |  | 0
20 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 6х45 СМ. 1 БР. x1 | БР. | 360 |  | 0
21 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД 6х45 СМ. 3/0 БР. x1 | БР. | 24 |  | 0
22 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 37s 0 90 см. БР. | БР. | 72 |  | 0
23 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 37s 1 90 СМ. БР. | БР. | 48 |  | 0
24 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 37s 2 90 СМ. БР. | БР. | 72 |  | 0
25 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 43s 0 90 СМ. БР. | БР. | 108 |  | 0
26 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 43s 1 90 СМ. БР. | БР. | 72 |  | 0
27 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HR 43s 2 90 СМ. БР. | БР. | 240 |  | 0
28 | КОНЦИ МАРЛИН РАПИД HS 20 3/0 45 СМ. БР. | БР. | 48 |  | 0
29 | КОНЦИ ОЧНО N 10/0 БР. x1 | БР. | 12 |  | 0
30 | КОНЦИ ОЧНО N 5/0 БР. | БР. | 14 |  | 0
31 | КОНЦИ ПЛЕТЕНА КОПРИНА 2-0/75 СМ. TS30 БР. | БР. | 36 |  | 0
32 | КОНЦИ СИНТ. МОНОФИЛ. КОНЕЦ 1/150 СМ. HGR40 БР. | БР. | 36 |  | 0
33 | КОНЦИ СИНТ. ПЛЕТЕН КОНЕЦ 0/75 СМ. HGR45 БР. | БР. | 72 |  | 0
34 | КОНЦИ СИНТ. ПЛЕТЕН КОНЕЦ 1-/6х45 см/ БР. x1 | БР. | 36 |  | 0
35 | КОНЦИ СИНТ. ПЛЕТЕН КОНЕЦ 3-0/75 СМ. HR30 БР. | БР. | 36 |  | 0
0

## IV
Приложение 1.4
№ | ГРУПА IV
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 10 OП x1 | бр. | 50 |  | 0
2 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 12 OП x1 | бр. | 120 |  | 0
3 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 14 OП x1 | бр. | 1700 |  | 0
4 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 16 OП x1 | бр. | 700 |  | 0
5 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 18 OП x1 | бр. | 50 |  | 0
6 | СОНДА АСПИРАЦИОННА № 20 OП x1 | бр. | 50 |  | 0
7 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 14 СН OП x1 | бр. | 20 |  | 0
8 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 16 СН OП x1 | бр. | 60 |  | 0
9 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 18 СН OП x1 | бр. | 140 |  | 0
10 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 20 СН OП x1 | бр. | 120 |  | 0
11 | СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА № 22 СН OП x1 | бр. | 80 |  | 0
12 | СОНДА БЛЕКМОР ТРИПЪТНА 120 СМ. 21 CH БР. x1 | бр. | 2 |  | 0
13 | СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ № 4 СН ДЕТСКИ OП x1 | бр. | 60 |  | 0
14 | СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ № 5 СН ДЕТСКИ OП x1 | бр. | 25 |  | 0
15 | СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ № 6 СН ДЕТСКИ OП x1 | бр. | 75 |  | 0
16 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 10 OП x1 | бр. | 5 |  | 0
17 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 18 OП x1 | бр. | 50 |  | 0
18 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 14 БР. x1 | бр. | 15 |  | 0
19 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 16 БР. x1 | бр. | 85 |  | 0
20 | ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН CH N 20 БР. x1 | бр. | 35 |  | 0
21 | ТРИПЪТНИ КРАНЧЕТА OП x1 | бр. | 1450 |  | 0
22 | РЕДОН 200 МЛ OП x1 | бр. | 42 |  | 0
23 | РЕДОН 400 МЛ OП x1 | бр. | 20 |  | 0
24 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 6 ММ БР. x1 | бр. | 6 |  | 0
25 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 6,5 ММ БР. x1 | бр. | 4 |  | 0
26 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 7 ММ БР. x1 | бр. | 70 |  | 0
27 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 7,5 ММ БР. x1 | бр. | 130 |  | 0
28 | ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА С БАЛОН 8 ММ БР. x1 | бр. | 50 |  | 0
29 | КАНЮЛА ТРАХЕОСТОМНА 7 мм OП x1 | бр. | 5 |  | 0
30 | КАНЮЛА ТРАХЕОСТОМНА 7,5 мм OП x1 | бр. | 2 |  | 0
31 | КАНЮЛА ТРАХЕОСТОМНА 8 мм OП x1 | бр. | 2 |  | 0
32 | КАНЮЛА ТРАХЕОСТОМНА 9 мм OП x1 | бр. | 2 |  | 0
33 | КАНЮЛА НАЗАЛНА | бр. | 240 |  | 0
34 | НАБОР АСПИРАЦИОНЕН 230 СМ. СН 22x1 | бр. | 5 |  | 0
35 | НАБОР АСПИРАЦИОНЕН ТИП YANKAUER G22x1 | бр. | 160 |  | 0
36 | МАСКИ КИСЛОРОДНИ ЕШМАН ЗА ВЪЗРАСТНИ | бр. | 70 |  | 0
37 | МАСКИ КИСЛОРОДНИ ЕШМАН ЗА ДЕЦА | бр. | 20 |  | 0
38 | СЕТ ЗА ЦИСТОДРЕНАЖ С КАТЕТЪР СН 09 БР x1 | бр. | 5 |  | 0
39 | СЕТ ЗА ЦИСТОДРЕНАЖ С КАТЕТЪР СН 12 БР x1 | бр. | 2 |  | 0
40 | СЕТ АСПИРАЦИОНЕН CH22 X1 | бр. | 5 |  | 0
41 | МАСКИ АЕРОЗОЛНИ С НЕБУЛ. ЗА ВЪЗРАСТНИ БР. Х1 | бр. | 60 |  | 0
42 | МАСКИ АЕРОЗОЛНИ С НЕБУЛ. ЗА ДЕЦА БР. Х1 | бр. | 15 |  | 0
43 | МАСКА ЛИЦЕВА, ХИРУРГИЧЕСКА С ВРЪЗКИ, С УЛТРАЗВУКОВ ШЕВ, БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 95 % | бр. | 11000 |  | 0
0

## V
Приложение 1.4
№ | ГРУПА V
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | БЪТЕРФЛАЙКИ № 21 БР. x1 | бр. | 40 |  | 0
2 | БЪТЕРФЛАЙКИ № 25 БР. x1 | бр. | 470 |  | 0
3 | КЛАМПИ ЗА ПЪПНА ВРЪВ БР. x1 | бр. | 240 |  | 0
4 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 12 БР. | бр. | 30 |  | 0
5 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 14 БР. | бр. | 75 |  | 0
6 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 16 БР. | бр. | 250 |  | 0
7 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 18 БР. | бр. | 800 |  | 0
8 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 20 БР. | бр. | 200 |  | 0
9 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 22 БР. | бр. | 40 |  | 0
10 | БАЛОН КАТЕТРИ ДВУПЪТНИ 5-15 МЛ. CH 24 БР. | бр. | 10 |  | 0
11 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-45 МЛ. CH 18 БР. X1 | бр. | 1 |  | 0
12 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-45 МЛ. CH 20 БР. X1 | бр. | 15 |  | 0
13 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-45 МЛ. CH 22 БР. x1 | бр. | 20 |  | 0
14 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-45 МЛ. CH 24 БР. x1 | бр. | 15 |  | 0
15 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 50-80 МЛ. CH 24 С ИЗВИТА ЧОВКА (СИЛИКОНОВИ) БР. x1 | бр. | 8 |  | 0
16 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 50-80 МЛ. CH 22 С ИЗВИТА ЧОВКА (СИЛИКОНОВИ) БР. x1 | бр. | 5 |  | 0
17 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-50 МЛ. CH 22 С ПРАВА ЧОВКА (СИЛИКОНОВИ) БР. x1 | бр. | 5 |  | 0
18 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-50 МЛ. CH 24 С ПРАВА ЧОВКА (СИЛИКОНОВИ) БР. x1 | бр. | 1 |  | 0
19 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 30-50 МЛ. CH 24 С ИЗВИТА ЧОВКА (СИЛИКОНОВИ) БР. x1 | бр. | 3 |  | 0
20 | БАЛОН КАТЕТРИ ТРИПЪТНИ 120 МЛ. С ИЗВИТА ЧОВКА CH 22 БР. x1 | бр. | 2 |  | 0
21 | Катетър уретерен връх олива два отвора CH3 x2 БР. | бр. | 2 |  | 0
22 | Катетър уретерен връх олива два отвора CH5 x2 БР. | бр. | 2 |  | 0
23 | Катетър уретерен връх олива два отвора CH7 x2 БР. | бр. | 2 |  | 0
24 | КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН ИЗТОЧНИК (цви) ТИП СЕЛДИНГЕР ЕДНОПЪТНИ - №14 | бр. | 50 |  | 0
25 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 10 БР. x1 | бр. | 390 |  | 0
26 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 12 БР. x1 | бр. | 40 |  | 0
27 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 14 БР. x1 | бр. | 40 |  | 0
28 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 16 БР. x1 | бр. | 2 |  | 0
29 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 18 БР. x1 | бр. | 10 |  | 0
30 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 20 БР. x1 | бр. | 20 |  | 0
31 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 22 БР. x1 | бр. | 32 |  | 0
32 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 6 БР. x1 | бр. | 12 |  | 0
33 | КАТЕТРИ НЕЛАТОН № 8 БР. x1 | бр. | 60 |  | 0
34 | КАТЕТРИ ПЕЦЕР № 30 OП x1 | бр. | 5 |  | 0
35 | КАТЕТРИ ПЕЦЕР № 28 БР. x1 | бр. | 4 |  | 0
36 | КАТЕТРИ ПЕЦЕР № 32 0П. x1 | бр. | 4 |  | 0
37 | КАТЕТРИ РЕКТАЛНИ № 28 БР. x1 | бр. | 300 |  | 0
38 | КАТЕТРИ РЕКТАЛНИ № 30 БР. x1 | бр. | 70 |  | 0
39 | КАТЕТРИ РЕКТАЛНИ № 32 БР. x1 | бр. | 10 |  | 0
40 | УРИНАТОРНИ ТОРБИ OП x1 | бр. | 4100 |  | 0
41 | УРИНОСЪБИРАТЕЛ /КОЛЕКТОР ПЕДИАТР.СТЕРИЛ/ | бр. | 100 |  | 0
0

## VI
Приложение 1.4
№ | ГРУПА VI
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | Калцуни полиетиленови, дебелина 25 микрона, релефни, сини, размер 38 см. | чифт. | 5600 |  | 0
2 | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3578, L | чифт. | 36600 |  | 0
3 | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3579 M | чифт. | 29000 |  | 0
4 | Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта ASTM D3580 оп. S | чифт. | 24000 |  | 0
5 | РЪКАВИЦИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ OП | чифт. | 7200 |  | 0
6 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер '' 7 '' | чифт. | 1400 |  | 0
7 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер '' 7,5'' | чифт. | 2600 |  | 0
8 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер ''8'' | чифт. | 1500 |  | 0
9 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер ''8,5'' | чифт. | 420 |  | 0
10 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер ''9'' | чифт. | 250 |  | 0
11 | Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, грапави, отговарят на стандарта ASTM D3577 и EN 455 част 1, 2, 3, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test -размер ''6'' | чифт. | 100 |  | 0
12 | Шапка хирургическа тип боне от НТТ полипропилен 14 gr/кв. м. , с ластик, диаметър 51-60 см. | бр. | 4300 |  | 0
13 | Фолио (чувал) стерилно ендоскопска камера | бр. | 50 |  | 0
14 | Холдер | бр. | 60
0

## VII
Приложение 1.4
№ | ГРУПА VІІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛЕН ЗА ПРОБИ БР. x1 | бр. | 4600 |  | 0
2 | КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛЕН ЗА ПРОБИ С ЛЪЖИЧКА БР. x1 | бр. | 350 |  | 0
3 | ПРЕЗЕРВАТИВИ ЗА СОНОГР. СОНДА ЛАТЕКС БР. x1 | бр. | 670 |  | 0
4 | ТУРНИКЕТ ЛАТЕКСОВ OП ЛЕНТА X1бр. | бр. | 120 |  | 0
5 | ГЕЛ УЛТРАЗВУКОВ БЕЗЦВЕТЕН | МЛ | 102000 |  | 0
6 | ШПАТУЛИ ЕДНОКРАТНИ СТЕРИЛНИ х 1бр. | бр. | 6100 |  | 0
0

## VІІІ
Приложение 1.4
№ | ГРУПА VІІІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | КОНЦИ ХИРУРГИЧНИ ОЧНИ ВИКРИЛ 7/0 БР. x12 | дуз. | 2 |  | 0
2 | КОНЦИ КОПРИНЕНИ ОЧНИ 8/0 БР. x12 | дуз. | 2 |  | 0
3 | КОНЦИ НАЙЛОН (МОНОФИЛАМЕНТЕН) 10/0 БР. x12 | дуз. | 1 |  | 0
4 | КОНЦИ ВИКРИЛ ОЧНИ 6/0 оп. х12 бр | бр. | 1 |  | 0
5 | ВИСКОСУБСТАНЦИЯ ХИПРОМЕЛ-МЕТИЛЦЕЛУЛОЗА ОП. | оп. | 60 |  | 0
6 | НАТРИЕВ ХИАЛУРОНАТ 2% ОП. | оп. | 60 |  | 0
7 | БАГРИЛО ЗА ПРЕДНА ЛЕЩЕНА КАПСУЛА | бр. | 80 |  | 0
8 | НОЖЧЕ 15 ° | бр. | 20 |  | 0
9 | НОЖЧЕ 2,75 мм | бр. | 15 |  | 0
10 | НОЖЧЕ 3,2 мм | бр. | 3 |  | 0
11 | НОЖЧЕ 2,6 мм | бр. | 10 |  | 0
0

## ІX
Приложение 1.4
№ | ГРУПА ІХ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | ИРИГАТОР + ТЕЧЕН САПУН БР Х 1 | бр. | 340 |  | 0
2 | ПАМПЕРСИ 2-5 КГ ДЕТСКИ БР Х 1 | бр. | 60 |  | 0
3 | ПАМПЕРСИ 3-6 КГ ДЕТСКИ БР Х 1 | бр. | 60 |  | 0
4 | ПАМПЕРСИ 40-80 КГ ВЪЗРАСТНИ БР Х 1 | бр. | 100 |  | 0
5 | ПАМПЕРСИ 80-100 КГ ВЪЗРАСТНИ БР Х 1 | бр. | 100 |  | 0
6 | ПАМПЕРСИ 100-120 КГ ВЪЗРАСТНИ БР Х 1 | бр. | 100 |  | 0
7 | СТОМАТОРБИЧКИ 15-60 ММ. БР. x1 | бр. | 5 |  | 0
| СТОМАТОРБИЧКИ 60-80 ММ. БР. x1 | бр. | 10 |  | 0
8 | ЧАРШАФИ 180 х 80 БР. X1 ЕДНОКРАТНИ | бр. | 2100 |  | 0
9 | ЧАРШАФИ 180 х 80 БР. X1 ЕДНОКРАТНИ ТИП ПАМПЕРС | бр. | 200 |  | 0
10 | ПРЕСТИЛКИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НЕСТЕРИЛНИ Х 1 БР. ЕДНОКРАТНИ | бр. | 250 |  | 0
0

## X
Приложение 1.4
№ | ГРУПА Х
| Наименование Консуматив | Мярка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА
1 | АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР DIASAFE PLUS | БР. | 30 |  | 0
2 | ДЕЗИНФ. РАЗТВОР PURISTERIL 340 | БР. | 20 |  | 0
3 | ДЕЗИНФ. РАЗТВОР ЗА ХЕМОД. АПАРАТИ | ОП | 2 |  | 0
4 | ДИЗЕНФ. РАЗТВОР СПОРОТАЛ 100 5 Л | ОП | 1 |  | 0
5 | ДИАЛИЗАТОРИ F6 HPS | БР. | 2800 |  | 0
6 | ДИАЛИЗНИ ИГЛИ 15 G 25 ММ К-КТ | К-КТ | 150 |  | 0
7 | ДИАЛИЗНИ ИГЛИ 16 G 25 ММ К-КТ | К-КТ | 1500 |  | 0
8 | КАТЕТЪР ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП | БР. | 40 |  | 0
9 | ЛИНИИ КРЪВНИ К-КТ | К-КТ | 2600 |  | 0
0

## XI
Приложение 1.4
№ | ГРУПА ХІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | КЛИПСИ ЗА ЛАПАРОСКОП РАЗМЕР "SLS" съвместими с апарат Щорц (Storz) 30444 LR | бр. | 50 |  | 0
2 | СТЕРИЛНИ РЪКАВИ ЗА ЛАПАРОСКОП | бр. | 50 |  | 0
0

## XII
Приложение 1.4
№ | ГРУПА ХІІ
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | ТЕРМОМЕТРИ КЛИНИЧНИ С НЕТОКСИЧ.ИЗМ.ТЕЧНОСТ, разрешени за употреба в ЕС, OП x1 | бр. | 130 |  | 0

## XIII
Приложение 1.4
№ | ГРУПА ХІІI
| Наименование Консуматив | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | ТЕРМОМЕТРИ КЛИНИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ, разрешени за употреба в ЕС, ОП х1 | бр. | 160 |  | 0

## ХIV
Приложение 1.4
№ | ГРУПА ХIV
|  | Мяр ка | Ориентировъчно к-ство за 12 месеца | Един. Цена с ДДС | Обща сойн. с ДДС
1 | БИОПСИЧНА ИГЛА съвместима с апарат Bard Magnum MG1522 | бр. | 30 |  | 0