## Лист1
Приложение 1.7
№ | Наименование | Ориентировъчно количество за 12 месеца | Ед. Цена | Обща сума:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
І | Меки вътреочни лещи
1 | Асферична мека вътреочна леща – моноблок с дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична катаракта, с филтър за вредната част от синия спектър на светлината, материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3% до 3 % в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата от 12,00 мм до 13,00 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 6,0 мм. А-константа от 118,0 до 119,0. Рефрективен индекс на материала – от 1,50 до 1,55 | 1 |  | 0
2 | Мека вътреочна леща – моноблок с дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична катаракта. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3% до 3 % в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата от 12,00 мм до 13,00 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 6,0 мм. А-константа от 118,0 до 119,0. Рефрективен индекс на материала – от 1,50 до 1,55 | 80 |  | 0
3 | Мека вътреочна леща – трикомпонентна с проленови хаптики. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3% до 3 % в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата от 12,00 мм до 13,00 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 6,0 мм. А-константа от 118,0 до 119,0. Рефрективен индекс на материала – от 1,50 до 1,55 | 10 |  | 0
| ОБЩО: |  |  | 0
ІІ | Твърди вътреочни лещи |  |  | 0
1 | Заднокамерна твърда вътреочна леща – моноблок „С” хаптика с дупчици за пришиване. Материал – полиметилметакрилат /РММА/. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата от 12,0 мм до 13,0 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 7 мм. А-константа от 118,0 до 119,0 | 1 |  | 0
2 | Заднокамерна твърда вътреочна леща – моноблок „С” хаптика. Материал – полиметилметакрилат /РММА/. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата от 12,0 мм до 13,0 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 7 мм. А-константа от 118,0 до 119,0 | 19 |  | 0
3 | Преднокамерна твърда вътреочна леща – моноблок. Материал – полиметилметакрилат /РММА/. Размер на лещата от 12,0 мм до 13,0 мм. Размер на оптиката от 5,25 мм до 7 мм. А-константа от 115,0 до 116,0. | 5 |  | 0
| ОБЩО: |  |  | 0
ІІІ | Имплант за глаукома |  |  | 0
1 | Филтриращ имплант при глаукома – метален, за понижаване на ВОН | 1 |  | 0