ОДОБРЯВАМ:

Д-р Александър Величков

Изпълнителен директор:

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

З А

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20 АЛ. 2 ЗА

Доставка на хемодиализни апарати и ехограф

Кюстендил, 2018 г

Документацията не се закупува и не се предоставя на хартиен носител. На основание чл. 32, ал. 1 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния официален интернет адрес на  МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил (посочен и в обявлението за откриване на процедурата):

Профил на купувача: http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha

Офертите трябва да се представят в деловодството на МБАЛ „д-р Н. Василиев” гр. Кюстендил, пл. 17-ти Януари № 1 – от 8.00 до 16.00 часа, всеки работен ден, до датата, посочена в обявлението за обществената поръчка и при спазване на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация и в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно в 08.00 часа на датата, посочена в обявлението на поръчката, в заседателната зала към кабинета на изп. Директор на МБАЛ „д-р Н. Василиев” АД.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците, предварително – не по-късно от два работни дни, преди датата на отваряне на ценовите оферти, при съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, чрез съобщение на посочения в настоящата документация интернет адрес на МБАЛ „д-р Н. Василиев” АД:

Профил на купувача: http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

Решенията на възложителя във връзка с процедурата са писмени и се изпращат на участниците в нормативно установения срок.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

На документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил.

1. Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

2. Обявление за обществената поръчка;

3. Пълно описание на поръчката – Приложение № 1

4. Указание за подготовката на офертата – Приложение № 2;

5. Технически спецификации - Приложение №3;

6. Предложение за изпълнение на обществена поръчка - Приложение №4;

7. Ценова оферта /образец/ - Приложение № 5;

8. Проект на договор - Приложение № 6;

9. Декларация за съгласие с клаузите на договора /образец/-Приложение № 7

10. Опис на документи /образец/ - Приложение № 8

Приложение №1

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Никола Василиев“ АД – Кюстендил.

1. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: Процедурата е по реда на чл. 20, ал. 2, т.2 /Публично състезание/ от Закона за обществените поръчки.

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на хемодиализни апарати и ехограф“ за нуждите на МБАЛ Д-р Никола Василиев“ АД – Кюстендил.

# 3. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

  - Изпълнението на поръчката „Доставка на хемодиализни апарати и ехограф” включва доставки по следните позиции:

3.1.1.	Позиция №1: Доставка на хемодиализни апарати 4 /четири/ броя за Отделение по диализно лечение с максимално допустима стойност до 84 000 лева с ДДС за четирите апарата;

    - Позиция №2: Доставка на нов ехограф за Отделение за образна диагностика с максимално допустима стойност до 35 000 лева с ДДС;

  - Доставка на нова, неупотребявана апаратура, отговаряща на минималните задължителни технически изисквания от документацията.

  - Минимален гаранционен срок на предлаганата апаратура – 24 /двадесет и четири/ месеца, като за Позиция №2 „Доставка на нов ехограф“ гаранцията важи както за ехографа, така и за трансдюсерите и принтера.

  - Начин на плащане: чрез банков превод 100% до 3 работни дни след доставка, пускане в експлоатация на продукта и подписване на приемо-предавателен протокол.

  - Осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция 48 часа и при невъзможност за спазване на тези срокове предоставяне на друг апарат, с не по-нисък клас за временно ползване.

  - Пълно описание на доставяните стоки.

  - Обучение на лицата от персонала за работа с апаратурата.

  - Ръководство за експлоатация на апаратурата на български език.

Приложение № 2

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТА

При изготвяне на офертата всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Възложителят не е допуснал възможността за представяне на варианти, съответно всеки участник може да предложи само един вариант в офертата си.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен в Обявлението.

Документите за участие в обществената поръчка се представят в запечатана непрозрачна опаковка (плик, кашон или друга подходяща), върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Опис на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и приложения към документацията Приложение № 8 - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в началото на офертата преди всички други документи в общата запечатана непрозрачна опаковка;

Всички представени в заявлението документи трябва да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“.

2. eЕЕДОП – електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - поставя се на отделен диск в общата запечатана непрозрачна опаковка, подписан с електронен подпис;

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

4. документите по чл.37, ал.4, когато е приложимо

5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - в приложимите случаи – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

- Съответствие на участниците с критериите за подбор

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/.

ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес
https://ec.europa.eu/tools/espd .  При подготовката на настоящата процедура е създаден образец на ЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от Възложителя изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Генерираните файлове (espd-request) са предоставени на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка на профила на куповача. Чрез портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес
https://ec.europa.eu/tools/espd, стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица.

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява
данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да
се съхранява локално на компютъра на потребителя.

ЕЕДОП в електронен вид се предоставя от участика цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при
предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF
формат.

- В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се   посочват   националните   бази   данни  (публичните   регистри),   в   които   се   съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

- Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

- Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7, се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

- Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние:

  - Изисквания към участниците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП - основания за отстраняване:

Нормативно установените изисквания на чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.2.	Изисквания към участниците по чл. 55, ал.1 от ЗОП - основания за отстраняване:

Възложителят предвижда възможност за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице само следното обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1:

- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Нормативно установените изисквания на чл. 55, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние на участниците не са задължителни, но в настоящата процедура изискването по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП е изрично предвидено от Възложителя, в резултат на което участници, които не отговарят на посочените изисквания по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

* Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

3. Мерки за доказване на надеждност:

3.1 Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП има право  да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

3.2Когато за участника е налице някое от основанията за отстраняване почл.54, ал. 1от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на своята надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участникът представя като доказателства за надеждността си документ за извършено плащане или споразумение, или  друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договор или тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение, или документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност от участника и представените доказателства се посочват в решението за класиране.

4. Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор и документи, с които те се доказват

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите.

Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия и апаратура

5. Възложителят  не  поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

6. Изисквания относно техническите и професионални възможности на участниците

Не се предвижда.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят за подизпълнителите и за други лица, ако има такива.

Офертата за изпълнение на поръчката (по смисъла на чл. 39, ал. 3 от ППЗОП) съдържа:

№1: Техническо предложение, което включва:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният  представител на участника;

б) Попълнено и подписано „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя” (по образец), което включва декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 4; Срокът на валидност на офертите е най-малко 2 (два) месеца, считано от датата, определена в обявлението за обществена поръчка за краен срок за получаване на оферти.

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по образец) – Приложение № 7;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци  и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е  приложимо;

е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;

ж)друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от  предмета на поръчката;

№ 2. Участникът следва да представи и ценово предложение /изготвено по образец/ – Приложение № 5. Последното се поставя в ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОРЗАЧЕН ПЛИК С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”, който също се поставя в ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението ѝ на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.

Когато се представят мостри, те се обозначават по начин, от който да е видно на кое  предложение отговарят

В изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанието в т. 3 не се прилага, когато: 1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.

Съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП лицата по чл. 40, ал.1, т. 1 и т. 2 от ППЗОП са следните:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон; 3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Когато участник има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

За получените опаковки с оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

При получаване на опаковката върху нея се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат опаковки с оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на опаковки пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Опаковките се завеждат в регистъра, воден от възложителя по ал. 1. В тези случаи не се допуска приемане на опаковки от лица, които не са включени в списъка.

Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКИ СПИЦИФИКАЦИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ХЕМОДИАЛИЗНАТА АПАРАТУРА ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ И ЕХОГРАФ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА.

  - ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ

    - Възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа, включително  и сух бикарбонат.

    - Автоматична програма за изолирана ултрафилтрация ISO-UF, обемно контролирано.

    - Диализа с една игла с една кръвна помпа, автоматично настройване на алармени граници.

    - Плосък широкоъгълен цветен TFT екран.

    - Модулен дизайн ( възможност за включване на допълнителни модули).

    - Прецизно затворена обемно балансирана хидравлична система.

    - Възможност за корекция на бикарбонатна концентрация на диализния разтвор.

    - Хепаринова помпа с различни по обем спринцовки.

    - Антибактериален филтър за диализния разтвор.

    - Софтуерно следене на отработеното време на антибактериалния филтър (3 месеца или 100 диализи).

    - Възможност за въвеждане на предварително програмирани потребителски профила на Na UF.

    - Ултразвуков детектор за наличие на въздушни мехури в кръвния кръг

    - Възможност за избор дебита на диализния поток над 300 мл/мин.

    - Отчитане на ефективен кръвен поток с възможност за задаване диаметъра на кръвния сегмент.

    - Софтуерно обезпечаване на български език и постоянно показване на работните параметри във всички режими на работа на монитора.

    - Оптичен кръвен детектор разпознаващ кръв и замърсяване на диализното пространство.

    - Аварийно захранване гарантиращо работа минимум 15 мин. в авариен режим.

    - Напълно автоматизирани програми за горещо и студено промиване,гореща и студена дезинфекция.

    - Възможност за определяне и показване на очистването (клирънса) по време на диализа.

    - Задължителен автоматичен функционален тест на всички работни и защитни системи преди всяка диализа.

    - Възможност за автоматично включване на машината в режим на промивка или дезинфекция.

    - Мобилност на апарата с възможност за лесно застопоряване в работно положение.

    - Апаратите да са от отворен тип - да позволяват използването на кръвни линии, диализатори и диализни концетрати и от български производител.

2.2.	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕХОГРАФ

І.	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АПАРАТНАТА ЧАСТ:

    - Системата да е с изцяло дигитална и паралелна обработка на сигнала и пригодена за работа както в стационара, така и при леглото на болния. Да е със съвремен компактен дизайн, висока мобилност, на четири независими колела със спирачки

    - Ширината на апарата да не е по-голяма от 55 см и теглото на апарата да не е повече от 80 кг с цел лесно и удобно придвижване между леглата на болните

    - Ехографът да е максимално тих, с ниво на шум не по-голямо от 50 dB с цел осигуряване на оптимални условия за диагностичния процес и здравословна работна среда

    - Да има плосък дисплей с размер ≥ 21“, резолюция ≥ 1920х1080, ъгъл на визуализиране ≥ 178о . Мониторът да е подвижен в четири посоки с възможност за наклон към контролния панел за по-добра видимост при транспортиране на апарата

    - Да притежава контрол панел с подсветени бутони и вграден цветен сензорен екран за управление на допълнителни функции и параметри с размер не по-малък от 10“

    - Да притежава интегрирана върху контролния панел пълно размерна QWERTY клавиатура за бързо, лесно и удобно въвеждане на текст, пациентни данни, както и функционални клавиши за програмиране на системата

    - Операторът да може да програмира бутони по свое желание

    - Системата да притежава електронно управляеми активни конектори за включване на различен тип трансдюсери, без писалков тип сонди ≤ 4, с цел оптимално компактни размери на системата

    - Системата да притежава минимум четири поставки за различни трансдюсери, които да са лесно сваляеми и лесни за почистване

    - Наличие на минимум шест USB 2.0 входа за трансфер на данни, като минимум два от тях да са в предната част на апарата, с цел бърз и лесен достъп за трансфер на данните

    - Наличие на VGA, DVI и LAN интерфейси

    - Наличие на CD/DVD устройство

    - Експортиране на данни в следните формати: AVI, TIFF, DICOM, PDF, RTF, JPG

    - Системата да поддържа програмиране на потребителски настройки – мин.120 броя

    - Наличие на вътрешен хард диск ≥ 500 GB  и капацитет за съхранение ≥ 300 000 образи

    - Да има пълен калкулационен пакет за всички типове ехографски изследвания и да  поддържа измервания и изчисления на архивирани изследвания

    - Програмата на ехографа да е базирана на Windows 7, или по-нова версия

    - Апаратът да има възможност за дистанционно сервизно обслужване през Интернет

    - Устройство за подгряване на гела с възможност за регулиране на температурата

    - Черно-бял термо принтер за печат с директно управление от контролния панел на апарата

ІІ.	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМАТА

    - Честотен диапазон > 1.5 – 12.0 MHz

    - Динамичен обхват > 200 dB

    - Обработваеми канали > 170 000

    - Да поддържа минимален диапазон на проникване в диапазон: 1-30 см

    - Наличие на бутон за автоматична отимизация на сивата скала, базовата линия и скалата в доплер режим

    - Наличие на софтуер за мултипроекционно пространствено наслагване

    - Наличие на софтуер тъканни хармоници и динамично оптимизиране на контраста

    - Да поддържа следните режими на работа: 2D,  М режим и цветен М режим, анатомичен М-режим, спектрален доплер, непрекъснат доплер, тъканен доплер с възможност за оценка на лявокамерната диастолна функция, цветен тъканен доплер, цветен тъканен доплер в М режим, дуплекс и триплекс режими, трапецовиден образ

    - Автоматична оптимизация на състоянието на потока за висок, среден и нисък поток

    - Да поддържа дигитално увеличение с поне 10 степени

    - Операторът да може да избира различни работни честоти както в двуразмерен и хармоничен образ, така и при цветен и спектрален доплер

ІІІ.	АПАРАТЪТ ДА БЪДЕ ОКОМПЛЕКТОВАН СЪС СЛЕДНИТЕ ТРАНСДЮСЕРИ

    - Конвексен трансдюсер за абдоминална, съдова и гинекологична диагностика със следните параметри:

- Честотна  лента ≥ от 1.5 до 5.0 MHz

- Зрително поле – минимум 65о

- Да поддържа поне три избираеми честоти в 2D режим и хармоници

- Възможност за поставяне на приставка за пункции и биопсия

    - Линеен трансдюсер за  съдове, щитовидна жлеза, ортопедия, гърди и повърхностни структури със следните параметри:

- Честотна лента ≥ от 4.0 до 12.0 MHz

- Зрително поле - минимум 100 мм

- Възможност за поставяне на приставка за пункции и биопсия

ІV.	ДА ПОЗВОЛЯВА БЪДЕЩО НАДГРАЖДАНЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ОПЦИИ:

    - Фазов кардиологичен трансдюсер със следните параметри:

- Честотна  лента ≥ от 1.5 до 4.0 MHz

- Зрително поле - минимум 90о

- Минимум три избираеми честоти в 2D режим и режим хармоници

    - ЕКГ интерфейсен модул с възможност за регулиране на позицията и усилването на ЕКГ сигнала, респираторна функция, визуализация на сърдечната честота

    - Софтуер за векторно визуализиране движението на миокарда с графично представяне на скоростите - 2D стрейн, стрейн рейт.

    - Софтуер за автоматизирано измерване на обеми и фракция на изтласкване

    - Бипланов урологичен трансдюсер с минимална честотна лента от 3.0 до 9.0 MHz и с възможност за поставяне на приставка за пункции и биопсия

Приложение № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  «Доставка на хемодиализни апарати и ехограф»

| ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ: |
| --- |
| Наименование на фирмата: |  |
| Офертата е подписана от: Трите имена Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |
| Адрес: Страна, код, град, община Квартал, ул., №, Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: Трите имена Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |
| ЕИК |  |
| ИН |  |
| Обслужваща банка Титуляр на сметката Банкова с/ка Банков код |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка «Доставка на диализни апарати и ехограф”, при условията обявени в документацията и приети от нас.

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 60 дни от крайния срок за получаване на офертите.

Приемаме и сме в състояние да  извършим доставката, при условията обявени в Документацията и приети от нас.

Предлагаме следното:

- Доставка на нова, неупотребявана апаратура, отговаряща на минималните задължителни технически изисквания от документация.

- Минимален гаранционен срок на предлаганата аппаратура – 24 /двадесет и четири/ месеца, като за Позиция № 2 «Доставка на нов ехограф» гаранцията важи както за ехографа, така и за трансдюсерите и принтера.

- Осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция 48 часа и при невъзможност за спазване на тези срокове предоставяне на друг апарат, с не по-нисък клас за временно ползване

- Обучение на лицата от персонала за работа с апаратурата.

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:*				      		(ще ползваме/няма да ползваме)

- Подизпълнител: …………………...…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….

- % от общата стойност: ………………………………………………………………...

- конкретна част от предмета на обществената поръчка, който ще изпълни подизпълнителя:………………………………………………………………………………….

Предлаганата от нас цена в лева без ДДС е посочена в плик - "Предлагани ценови параметър" - неразделна част от офертата, като в плика се съдържа само предложената цена  без ДДС на изпълнение на поръчката.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата.

Дата: ...................2018 г.                          Управител: ...............................

Име, фамилия, подпис и печат

- в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители.

Приложение № 5

образец на ценова оферта

...............................................................................................................

(наименование на фирмата на участника)

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА КОМИСИЯТА ПО

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провежданата процедура с предмет „Доставка на хемодиализни апарати и ехограф»,  предлагаме следното:

По позиция № 1: Цена на 1 бр. хемодиализен апарат …………………. Без ДДС

По позиция № 2: Цена на ехограф ……………………………. Без ДДС

Предлаганата от Участника цена не трябва да надвишава максимално допустимата стойност по позиции, както следва:

По позиция №1 – 17 500 лв за 1 бр. Хемодиализен апарат без ДДС

По позиция № 2 – 29 166,67 лв без ДДС

В предложената цена е включена цена за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратите, както и обучението на лицата от персонала работещ с апаратурата.

Съгласни сме с обстоятелството, ако бъдем избрани за Изпълнител, че по време на действие на договора оферираната в нашето ценово предложение цена да не се променя.

Дата : ..................2018 г.		  		Подпис и печат :....................

(длъжност и име)

Приложение 6

Д О Г О В О Р

/проект/

Днес, ……………….. 2018 г. в гр.Кюстендил, между

МБАЛ Д-р Н.Василев АД, гр.Кюстендил, пл.17-ти януари №1, ЕИК 109080582, Тел:078/550261, Факс:078/550231, наричанa за краткост КУПУВАЧ и представлявана от  Д-р Александър стефанов Величков – Изп. Директор, от една страна, като възложител,

и от друга ……………………., адрес …………………………………… ЕИК ……….… тел……………… факс………………. представлявано от ………………………………… с ЕГН ……………….. в качеството му на …………………  наречено ДОСТАВЧИК, за следното:

1.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.	ДОСТАВЧИКЪТ продава на КУПУВАЧА и се задължава еднократно да достави на КУПУВАЧА нова, неупотребявана апаратура съгласно приложената оферта, а именно: …………………………….….., и съгласно чл.114 от ЗОП и указания на Министерство на здравеопазването.

1.2.	Срокът на доставка ………… след получаване на заявката на възложителя.

1.3.	Гаранционен срок на предлаганата апаратура, включваща цялото оборудване по спецификация, с включен гаранционен сервиз е …………………, който тече от пускане в експлоатация, удостоверено с двустранно подписан протокол.

2.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

2.1. Да достави апарата и оборудването към него на КУПУВАЧА, уреждайки всички законни процедури по вноса им.

2.2. Да осигури инструктаж за монтажа и експлоатацията на изделията.

2.3. Да отстрани за своя сметка всички повреди, възникнали по време на доставката.

2.4. Да отстранява за своя сметка всички повреди, възникнали в апарата и  цялото му оборудване, по време на гаранционния срок и произтичащи от нормалната му експлоатация. Всички повреди в гаранционния период вследствие на неправилна експлоатация, недобросъвестност, природни явления и други подобни се отстраняват за сметка на КУПУВАЧА, а останалите – за сметка на ДОСТАВЧИКА. Осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция 48 часа и при невъзможност за спазване на тези срокове предоставяне на друг апарат, с не по-нисък клас за временно ползване. Осигуряване извънгаранционно обслужване и доставяне на резервни части за минимум 10 год. след покупката.

2.5. Забавянето на доставката поради извънредни обстоятелства като стачки, обществени вълнения, войни, пожари, извънредни природни явления и др. подобни причини, влияещи на транспортирането не поражда право на иск за обезщетение.

2.6. Да монтира, въведе в експлоатация и осъществи обучение на лицата от персонала на Възложителя за работа с апаратурата и да предостави пълно описание и ръководство за експлоатация на апаратурата на български език.

2.7. В гаранционния срок да извършва без заплащане поне три профилактични прегледа годишно на апарата, като удостоверява годността му в протокол, който предоставя на купувача.

3.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

3.1.	Да извърши плащанията в съответствие с точка 4.2 на настоящия договор.

3.2.	Да осигури подходящо помещение за инсталиране на оборудването.

3.3.	Да спазва стриктно инструкцията за експлоатация.

3.4.	При повреда, възможност или съмнения за такава да спира оборудването от експлоатация и да уведоми ДОСТАВЧИКА.

4.	ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1.	Стойността на апаратурата и оборудването е ………………. лв. с ДДС с включени всички разходи.

4.2.	Начин на плащане: чрез банков превод 100% до 3 работни дни след доставка, пускане в експлоатация на продукта и подписване на приемо-предавателен протокол.

4.3.	Офертата на доставчика е неразделна част от настоящия договор.

4.4.	Собствеността по апарата и оборудването се прехвърля на КУПУВАЧА в деня на доставката му в базата на купувача в гр.Кюстендил.

6.	ОТЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1.	Възложителят ще поръча доставка на цитираната в чл.1.1. апаратура след осигуряване на финансиране от Министерство на здравеопазването. Възложителят не поема ангажимент за поръчване на апаратурата за срока на договора, като момента на поръчката се обусловя от момента на получаване на финансиране от МЗ, съгласно чл.114 от ЗОП.

6.2.	В случай, че за срока на договора Министерство на здравеопазването не осигури на финансиране възложителят няма задължения да поръча доставка на апаратурата, като непоръчването на апаратурата по тази причина не се счита за неизпълнение на договора.

7.	ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И НЕУСТОЙКИ

7.1.	Доставчикът дължи неустойка на купувача за неотстраняване в срок на повреда в гаранционния срок, която неустойка е в размер на двукратната стойност на ремонта /доставка и стойност на резервни части и труд/ за срок на забавата до 10 дни. При забава над 10 дни Доставчикът дължи неустойка на купувача в размер на стойността на ремонта за всеки следващ ден забава.

7.2.	В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията по настоящият договор, същата дължи на изправната страна неустойка в размер на 0,5% годишна лихва върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение.

7.3.	В случаите на чл.6.2. всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, и съгласно чл.114 от ЗОП и указания на Министерство на здравеопазването.

Настоящият договор се съставя в 2 еднообразни екземпляра, по един за КУПУВАЧА и ДОСТАВЧИКА.

За възложителя:………………    		За изпълнителя:……………………

/Д-р Ал.Величков/                         			/……………………/

Гл.счетоводител:……………..

/Б.Георгиев/

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка

Подписаният/ата ________________________________________________________________,

(трите имена)

данни по документ за самоличност: ________________________________________________,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ________________________________________________________________

(длъжност)

на _____________________________________________________________________________,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: ____________________  – участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хемодиализни апарати и ехограф за нуждите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил.

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Приемам клаузите и условията на проекта на договор, неразделна част от документацията за участие.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата: ............2018 г. 					ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ....................................

Подпис (и печат): ...........................................

Приложение № 8

## ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

| № | Наименование на документа | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | Брой листове |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Дата: ….....................

.......................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…………..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………………

(наименование на участника)