## Pril_1.5
Приложение 1.5
Позиция | Наименование | Ориентировъчно количество за 12 месеца | Ед. Цена | Обща сума: | Производител/Вносител
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | 2D подсилващ имплант от био-съвместима, 100% полиетиленова, плетена мрежа. Специално разработен за подсилване на париеталните тъкани при всички видове корекции, евентрация и пролапс на херния, с възможност за поставяне както чрез лапароскопска, така и чрез конвенционална операция. /диаметър на 2D платната 0,15 мм; дебелина - 0,6 мм; плътност -91 g/m2; гъстота на порите -50% и 52%/ |  |  | 0
1 | правоъгълник 7,5х7,5 см | 24 |  | 0
2 | правоъгълник 7,5х15 см | 24 |  | 0
3 | квадрат 15х15 | 24 |  | 0
4 | квадрат 30х30 | 20 |  | 0
| ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯТА: |  |  | 0